ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ № 136

(при приеме оборудования на выкуп и комиссию)

«23»  июля  2021г.

| № лота | 136 |
| --- | --- |

| - Наименование клиента |  | ООО «РИЦ» (испытания) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наименование оборудования |  | Преобразователь частоты Е4-Р8402-150Н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Серийный номер |  | 2828014444502 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Дата изготовления |  | 18 мая 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Товарный вид |  | Эксплуатировался |  |  |  |  | Не эксплуатировался |  |  |  |
|  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие упаковки | Наличие следов крепления |  | Наличие и состояние резиновых уплотнителей кабельных вводов |  |  | Наличие царапин, сколов, повреждений лакокрасочного покрытия |  |  | Наличие загрязнений |  |
| Штатная, без п/э пакета, отсутствует несколько упаковочных уголков | Незначительные |  | Все в наличии, не повреждены |  |  | Незначительные |  |  | Нет |  |
| - Эксплуатировался с нарушениями ТУ или РЭ |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выполненные тесты и проверки |  | Силовая часть |  | Плата ЦП | Вентиляторы охлаждения |  |  | Силовые конденсаторы |  | Работа на нагрузке |
|  |  | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| - ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  | Вышеуказанное оборудование соответствует ТУ и РЭ и признается годным к дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный инженер   ______________ (Вдовенко С. А.)